## Foglio1
|  |  | 957000239 |  | 957000327
# | Code | Descr_EN | SMART 25 K | SMART 30 K | SMART 25 KR | SMART 30 KR
16 | 521000035 | 3WAY VALVE ENGINE |  |  | X | X
25 | 532000070 | PLASTIC PLUG D 76 | X | X | X | X
33 | 538000063 | 3WAY VALVE CLIP | X | X | X | X
38 | 545000057 | CONTACT PROBE 3 SEC | X | X | X | X
46 | 549000041 | LOSS OF WATER SWITCH 0.9/0.4 |  |  | X | X
55 | 240001535 | O-RING 18.64x3.53 | X | X | X | X
57 | 241017828 | O-RING PIPE | X | X | X | X
127 | 538000169 | CONDENSING CLIP | X | X | X | X
130 | 538000181 | SIPHON PIPE SPRING | X | X | X | X
133 | 545000175 | ISOTHERMIC FLUE FUSE - 111°C | X | X | X | X
135 | 532000180 | FAN COND GASKET | X | X | X | X
137 | 532000194 | FLUE OUTER FLANGE STOPPER | X | X | X | X
165 | 532002328 | SILICONE GASKET K - D 60 | X | X | X | X
197 | 532000165 | GASKET NEOPRENE ø125 | X | X | X | X
267 | 521000619 | BY-PASS |  |  | X | X
276 | 538000652 | EXPANSION VESSEL PIPE FIXING CLIP | X | X | X | X
322 | 241009126 | EXPANSION VESSEL PIPE O-RING | X | X | X | X
334 | 241063030 | CONDENSING FAN O-RING | X | X | X | X
893 | 538001567 | FIXING SPRING FOR FLOW GROUP | X | X | X | X
894 | 535001666 | CONDENSING FAN | X | X | X | X
895 | 538001568 | FIXING SPRING FOR EXP. VESSEL PIPE | X | X | X | X
898 | 532001660 | 6 BUTTONS WHITE KEYBOARD | X | X | X | X
899 | 532001661 | CONTROL PANEL SILICONE PLUG | X | X | X | X
901 | 552001668 | PCB | X | X | X | X
906 | 540001693 | GG PLASTIC PANEL | X | X | X | X
907 | 540001694 | GG CONTROL PANEL CLOSURE | X | X | X | X
909 | 540001697 | 6 BUTTONS AESTHETIC WHITE PANEL | X | X | X | X
913 | 538001710 | 3 BAR SAFETY VALVE CLIP | X | X | X | X
926 | 506001745 | CORRUGATED CONDENSE DRAINING PIPE | X | X
927 | 242015435 | GAS VALVE PIPE O-RING | X | X | X | X
930 | 241014030 | EXP. VESSEL PIPE O-RING | X | X | X | X
931 | 255000011 | SAFETY 3 BAR VALVE |  |  | X | X
932 | 401120024 | PUMP 7m - ErP - PWM MODUL | X | X | X | X
933 | 511001765 | GAS VALVE NOZZLE ø5.6 | X | X | X | X
945 | 510001809 | FLOW BRASS GROUP |  |  | X | X
946 | 510001810 | RETURN BRASS GROUP |  |  | X | X
947 | 510001811 | ONLY CH BRASS GROUP |  |  | X | X
955 | 818000009 | IGNITION/DETECTION ELECTRODE GASKET | X | X | X | X
958 | 818000015 | BURNER 30-35 kW GASKET | X | X | X | X
969 | 802000002 | AUTO AIR VENT ON PUMP | X | X | X | X
1222 | 803000077 | REPAIR KIT FOR 3WAY VALVE FR/KR/TOP |  |  | X | X
1265 | 813000007 | CONDEVO CELL ELECTRODE CABLE | X | X | X | X
1280 | 506001938 | EXPANSION VESSEL FLEXIBLE PIPE - L=210mm | X | X | X | X
1316 | 540002137 | ROUND COND FLUE OUTLET FLANGE | X | X | X | X
1318 | 538002139 | GAS PIPE PIPE SPRING | X | X
1320 | 242013926 | GAS VALVE PIPE O-RING | X | X
1396 | 401120030 | MIXER KIT 2023 | X | X | X | X
1401 | 818000024 | BURNER - ø70x92mm | X | X | X | X
1402 | 818000025 | IGNITION/DETECTION ELECTRODE | X | X | X | X
1420 | 401120029 | SILENCER KIT | X | X | X | X
1574 | 538002335 | WATER FILLING TAP CLIP | X | X
1576 | 401120022 | MANOMETER KIT | X | X
1577 | 520002341 | CONDCELL MAIN EXCHANGER | X | X | X | X
1578 | 241017826 | FLOW PIPE O-RING | X | X
1579 | 540002501 | MIXER AIR INLET PIPE | X | X
1583 | 548002353 | OVERHEAT THERMOSTAT 95/78 | X | X | X | X
1585 | 500002355 | RX SIDE METAL COVER | X | X | X | X
1586 | 500002356 | FRONT METAL COVER | X | X | X | X
1588 | 504002369 | EXPANSION VESSEL 8 LT | X | X | X | X
1589 | 542002433 | SMART ADHESIVE TRADEMARK | X | X | X | X
1590 | 401120019 | MIXER KIT | X | X
1591 | 401120017 | PLATE TO PLATE EXCHANGER 25kW KIT | X
1592 | 401120018 | SIPHONE KIT | X | X | X | X
1593 | 823000002 | DHW CARTRIDGE | X | X
1594 | 823000003 | DHW CARTRIDGE CAP | X | X
1595 | 823000004 | DHW CARTRIDGE CAP FIXING CLIP | X | X
1596 | 823000005 | DHW CARTRIDGE FILTER | X | X
1597 | 823000007 | DHW DETECTION SENSOR | X | X
1598 | 823000027 | RETURN GROUP COMPOSITE MATERIAL | X | X
1599 | 823000008 | 3WAY VALVE ENGINE | X | X
1600 | 823000009 | 3WAY VALVE CARTRIDGE | X | X
1601 | 823000010 | 3WAY VALVE ENGINE FIXING CLIP | X | X
1602 | 823000012 | 3 WAY VALVE CARTRIDGE FIXING CLIP | X | X
1604 | 823000016 | FILLING-IN PLUG | X | X
1605 | 823000018 | DHW PROBE COMPOSITE GROUP | X | X
1606 | 823000019 | DHW PROBE FIXING CLIP | X | X
1607 | 823000023 | COMPOSITE GROUP BY-PASS | X | X
1608 | 823000024 | COMPOSITE GROUP BY-PASS CAP | X | X
1609 | 823000025 | LOSS OF WATER SWITCH 0.6/0.4 | X | X
1610 | 823000026 | FLOW GROUP COMPOSITE MATERIAL | X | X
1612 | 251100305 | PUMP 6m - ErP - PWM MODUL | X | X
1613 | 540002334 | PUMP CONNECTION CAP | X | X
1614 | 532002333 | PLATE-TO-PLATE WASHERS | X | X
1616 | 540002345 | SIPHON CAP | X | X | X | X
1617 | 550002342 | WIRING LOOM K ErP gr.COMPOSITE+WILO | X | X
1618 | 818000027 | OUTLET FLUES GASKET | X | X | X | X
1619 | 818000028 | BACK INSULATION | X | X | X | X
1620 | 818000029 | FRONT INSULATION | X | X | X | X
1621 | 818000030 | COMBUSTION CLOUSURE INSULATION | X | X | X | X
1625 | 822000003 | AUTO AIR VENT ON PUMP | X | X
1632 | 401120020 | PLATE TO PLATE EXCHANGER 30kW KIT |  | X
1812 | 522002914 | SGV GAS VALVE | X | X | X | X
1813 | 550002991 | WIRING LOOM K ErP gr.COMPOSITO+GRUNDFOS | X | X
1817 | 823000029 | 3 BAR SAFETY VALVE | X | X
1975 | 550003033 | WIRING LOOM KR gr.COMPOSITE |  |  | X | X
1985 | 500002909 | SX SIDE METAL COVER | X | X | X | X
2519 | 823000030 | CARTRIGE WITH CHECK VALVE | X | X